Приложение №  2

к бланку

голосования

Состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу ул. Кирова,2а

| № | Общее имущество МКД | параметры |
| --- | --- | --- |
| I. 1. 2. 3. 4. | Помещения общего пользования: -Лестничные площадки -Лестничные марши -Кабельные каналы -Технические подвалы (при наличии) | 67.0м2 22 шт. 33 м.п. 385.5 м2 - |
| II. | Кровля | Совмещенная рулонная- 502 м2 |
| III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции: -Фундамент -Стены внутри подъездов -Стены внутри помещений общего пользования -Наружные стены -Перекрытия межэтажные -Козырьки над входом в подъезд, -Окна мест общего пользования -Двери в местах общего пользования -ограждение л/маршей -Крыльцо -вход в подвал (наружный) (при наличии) -Шахты выходов на кровлю | Сборные ж/б Кирпичные Кирпичные Кирпичные ж/бетон. 2 шт. 16.2 м2 8.0 м2 48.6 м 4.4 м2 2 шт. 1 шт |
| IV. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование: -Вентиляционные каналы -Вентиляционные шахты - ВРУ (вводное и распределительное устройство); - магистральные и стоячные линии; -групповые линии электроснабжения квартир, с этажными эл.щитами, защитной и пускорегулирующей аппаратурой; -групповые линии электроснабжения освещения МОП, в том числе освещение подвалов и лестничных клеток; -групповые линии электроснабжения освещения над подъездами, с установкой пускорегулирующей аппаратуры. -Внутридомовая система отопления от внешней границы стены МКД состоящая из элеваторного узла (теплового пункта), розлива, стояков, полотенцесушителей, регулирующей и запорной арматуры до контрогайки в помещении собственника, насосы и приборы учета Внутридомовые системы горячего водоснабжения от внешней границы стены МКД , состоящая из регулирующей и запорной арматуры, розлива, стояков до первого отключающего устройства на ответвлении от стояка в помещении собственника, насосы и приборы учета - Внутридомовая система холодного водоснабжения от внешней границы стены МКД, состоящая из регулирующей и запорной арматуры, розлива, стояков до первого отключающего устройства на ответвлении от стояка в помещении собственника, насосы и приборы учета – Трубопровод канализации от внешней границы стены первого колодца до первого раструба в помещении Собственника - Внутридомовая система газоснабжения (сети газоснабжения от первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью до газового крана (вкл.) на отпуске перед плитой) | 88 шт 6 1шт. 100 м.п. 260 м. п 84 автомата 307.5 м.п. 30 м.п. 662 мп Тепловой узел – 1 шт. Полотенцесушителей – 42 шт. Стояков д. 20 мм– 28 шт. Сборок д. 20 мм — 28 шт. 215 м.п. стояков д.20мм — 6 шт. сборок д. 20 мм — 6 шт. 110 м.п. Стояков д. 20 мм — 6 шт. сборок д. 20 мм- 6 шт. д. 100 мм — 102 м.п. д. 50 мм — 180 м.п. 170 м.п. |
| V | Указатели наименование улицы, номера дома на фасаде МКД | Номерной знак – 1 экз. |
| V1. | Почтовые ящики | 42 яч. |
| VI1. | - Детская игровая площадка с элементами малых форм, расположенная в границах земельного участка, на котором расположен МКД | 4 ед. 80 м2 |
| VII1 | Скамейки для отдыха, урны, бельевая площадка, расположенная в границах земельного участка, на котором расположен МКД | Бельевая площадка -1 шт. 20 м2 Скамья – 1шт Урна – 1шт |
| X | Земельный участок, входящий в состав общего имущества: -Общая площадь (в том числе бельевая площадка, детская площадка) | Земельного участка – 0.18 га. В том числе площадь: застройки 0.05 га; асфальт 0.034 га, в том числе: - отмостка 0.011 га, входы в подъезд 0.001 га; грунт 0.096 га; внутридворовые дороги ширина 1,0м (при отсутствии тротуаров в зимнее время)0.022 га. |