Приложение № 2

К бланку голосования

Состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу ул.Кирова, 2б

| № | Общее имущество МКД | параметры |
| --- | --- | --- |
| I. 1. 3. 4. 9. | Помещения общего пользования: -Лестничные площадки -Лестничные марши -Кабельные каналы Технические подвалы | 63 м2 51 м2 30 м.п. - 425,7 м2 |
| II. | Кровля | Совмещенная рулонная - 508 м2 |
| III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции: -Фундамент -Стены внутри подъездов -Стены и перегородки внутри помещений общего пользования -Наружные стены -Перекрытия межэтажные -Козырьки над входом в подъезд, Окна мест общего пользования -Двери в местах общего пользования -Крыльцо -вход в подвал (наружный) (при наличии) Шахты выходов на кровлю - поручни | Сборные ж/б Кирпичные Кирпичные Кирпичные ж/бетонные плиты 2 шт. ж/б 12.5 м2 12.6 м2 8.7 м2 1 шт. 1 шт. 53 м.п. |
| IV. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Механическое, электрическое, санитарнотехническое оборудование: -Вентиляционные каналы -Вентиляционные шахты - ВРУ (вводное и распределительное устройство); - магистральные и стоячные линии; -групповые линии электроснабжения квартир, с этажными эл.щитами, защитной и пускорегулирующей аппаратурой; -групповые линии электроснабжения освещения МОП, в том числе освещение подвалов и лестничных клеток; -групповые линии электроснабжения освещения над подъездами, с установкой пускорегулирующей аппаратуры. -Внутридомовая система отопления от внешней границы стены МКД состоящая из элеваторного узла (теплового пункта), розлива, стояков, полотенцесушителей, регулирующей и запорной арматуры до контрогайки в помещении собственника, насосы и приборы учета (при наличии) Внутридомовые системы горячего водоснабжения от внешней границы стены МКД , состоящая из регулирующей и запорной арматуры, розлива, стояков до первого отключающего устройства на ответвлении от стояка в помещении собственника, насосы и приборы учета - Внутридомовая система холодного водоснабжения от внешней границы стены МКД, состоящая из регулирующей и запорной арматуры, розлива, стояков до первого отключающего устройства на ответвлении от стояка в помещении собственника, насосы и приборы учета – Трубопровод канализации от внешней границы стены первого колодца до первого раструба в помещении Собственника - Внутридомовая система газоснабжения (сети газоснабжения от первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью до газового крана (вкл.) на отпуске перед плитой) | 84 шт 6 шт 1 шт 100 м.п. 260 м.п. 120 автоматов 300 м.п. 30 м.п. ТУ – 1 шт. 40 полотенцесушителей Стояков д. 20 мм -28 шт. сборок д. 20 мм — 28 шт. 542 м.п. д. 50 мм -40 м.п. д. 20 мм — 70 м.п. стояков д. 20 мм- 6 шт. сборок д. 20 мм — 6 шт. д. 50 мм — 40 м.п. д. 20 мм — 70 м.п. Водомерный узел д. 50 мм — 1 шт. 282 м 160 м м |
| V | Указатели наименование улицы, номера дома на фасаде МКД | Номерной знак – 1 шт. |
| V1. | Почтовые ящики | 40 ячеек |
| VI1. | - Детская игровая площадка с элементами малых форм, расположенная в границах земельного участка, на котором расположен МКД | 7 ед. МАФ |
| VII1. | Скамейки для отдыха, урны, бельевая площадка, расположенная в границах земельного участка, на котором расположен МКД | Бельевая площадка – 1 шт. |
| X | Земельный участок, входящий в состав общего имущества: -Общая площадь (в том числе бельевая площадка, детская площадка) | Земельного участка – 0.164 га. В том числе площадь: застройки 0.05 га; асфальт 0.029 га, в том числе :отмостка 0.01 га, грунт 0.075 га; газон 0.01 га; внутридворовые дороги ширина 1,0м (при отсутствии тротуаров в зимнее время)0.004 га. |